附件

皖西烈士陵园管理处修缮机动车和非机动车停车位项目预算

| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主/辅材 | 人工 | 金额 | 要求 |
| 1 | 原始地面拆除 （机动车车位） | ㎡ | 91 |  |  |  | 挖机平整机械施工+人工 |
| 2 | 地面整平 （机动车车位+非机动车车位） | ㎡ | 126.5 |  |  |  | 挖机平整机械施工+人工 |
| 3 | 地面硬化 （机动车车位+非机动车车位） | ㎡ | 126.5 |  |  |  | c20商品混凝土垫层厚度不低于150mm+人工抹灰平整； |
| 4 | 水泥砂浆层粘接 （机动车车位+非机动车车位） | ㎡ | 126.5 |  |  |  | 32.5水泥+中粗砂浆垫层材料+人工； |
| 5 | 地面铺装费 （机动车车位+非机动车车位） | ㎡ | 126.5 |  |  |  | 人工+机械磨损； |
| 6 | 300*600mm生态地铺石 （机动车车位+非机动车车位） | ㎡ | 126.5 |  |  |  | 300*600*30mm生态地铺石成品订购 |
| 7 | 路牙石采购（75㎝*30㎝*10㎝） | m | 19 |  |  |  | 成品订购（指定样式及颜色） |
| 8 | 路牙石安装（75㎝*30㎝*10㎝） | m | 19 |  |  |  | 人工 |
| 9 | 停车位画线及其他区域 警示标识（含安全出口 禁止停车标识） |  |  |  |  |  | 含本次施工区域及纪念馆一楼北侧安全出口区域 |
| 10 | 材料运输、场地清理、 安全文明施工牌、税金等 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字）：